## Sheet1
设备维修市场调研表一
序号 | 设备名称 | 型号 | 生产厂家 | 设备故障现象 | 待修设备数量 | 维修需求（包含但不仅限于以下需求）
1 | 超声支气管镜 | EU-ME2PREMIERPLUS | 奥林巴斯 | 成像不清晰，有黑点 | 1套 | 解决设备成像不清晰，有黑点等故障，确保设备正常使用
2 | 脉搏血氧及脑电检测仪 | Radical RDS-7 | Masimo Corporation | 仪器数据误差，L2无法连接 | 1套 | 解决设备数据误差、L2无法连接等故障，确保设备正常使用
3 | 可视软性喉镜 | 优亿 | 浙江优亿医疗器械有限公司 | 插入端胶皮开裂，镜头显示异常 | 1套 | 解决设备插入端胶皮开裂、显示异常等故障，确保设备正常使用
4 | 牙科综合治疗椅 | SP18 | Pelton＆Crane | 水质不达标，供水水压不足 | 1套 | 解决设备水质不达标，供水水压不足等故障，确保设备正常使用