## Sheet1
成都市公共卫生临床医疗中心医疗设备市场调研产品响应明细表
注：（一）该表格已有的行、列须固定，请不要调整或者删除，若需增加请在最后一列备注注明。 （二）电子版发送上传至指定位置（文件命名：生产厂家+市公卫中心2025年医疗设备调研明细表）。 (三）若厂家仅一个档次的产品如满足需求请在最低、中档、高档次均填写信息。 （四）若设备含有可升级或可选配模块，注明各模块名称、主要功能及价格。 （五）本次调研项目中主要涉及功能要求，若含有参数涉及到倾向性、唯一性请“参数反馈”列进行反馈，并注明第一项第几条具体指向。
序号 | 调研单位 | 设备名称 | 数量 | 预算单价（万元） | 总预算（万元） | 基本功能要求 | 基本配置（可按照实际需求进行增补修改） | 特殊配置要求 | 质保年限（整机含配件） | 付款周期 | 进口/国产 | 送货地点 | 生产厂家 | 过保后维保全保方案价格（按照报价的%进行填报） | 满足需求预算范围内最低配置产品规格型号 | 单项报价（万元） | 总体报价（万元） | 注册证号 | 对标产品 | 低配-优势参数（体现设备优势的参数）（限5条） | 低配-重要参数（体现设备档次的参数）（限5条） | 满足需求预算范围内中等配置产品规格型号 | 单项报价（万元） | 总体报价（万元） | 注册证号 | 对标产品 | 中配-优势参数（体现设备优势的参数）（限5条） | 中配-重要参数（体现设备档次的参数）（限5条） | 满足需求预算范围内高档配置产品规格型号 | 单项报价（万元） | 总体报价（万元） | 注册证号 | 对标产品 | 高配-优势参数（体现设备优势的参数）（限5条） | 高配-重要参数（体现设备档次的参数）（限5条） | 可选配模块及各模块价格，若有多项 | 产品上市时间 | 近三年来响应产品在2023年度复旦榜中国医院综合排行榜A++++、A+++用户名单。（如无请填写无），若涉及很多家按“用户1、用户2、用户3等**多少家用户）-名单见附件3 | 近三年来响应产品在2023年度复旦榜 中国医院综合排行榜A++、A+、A的用户名单。（如无请填写无），若涉及很多家按“用户1、用户2、用户3等**多少家用户）-名单见附件3 | 近三年来响应产品三级甲等综合医院用户名单。（如无请填写无），若涉及很多家按“用户1、用户2、用户3等**多少家用户） | 响应品牌近三年的市场占有率，并注明数据来源 | 如刚上市新产品无用户，请注明产品的具体情况及优势 | 参数反馈 | 备注
1 | 成都市公共卫生临床医疗中心 | 超声高频外科集成手术设备 | 1 | 50 | 50 | 1.能量输出切换：主机可通过转接头分别连接超声刀头和高频电刀头，支持超声能量与电外科能量输出。 2.刀头类型适配：提供枪式、剪式刀头，适用于体表及胸腹腔内手术。 3.无线能量输出：支持连接一体式手柄超声刀头（无需手柄线）。 4.软件升级兼容：主机自带USB接口，支持软件升级以兼容新型能量器械。 5.自适应能量调节：根据组织阻力变化自动调整能量输出，避免高温损伤，并提供声音提示。 6.操作界面：全触摸式中英文操作界面，支持触控面板操作。 7.血管凝闭能力：超声刀头可凝闭直径≥5mm的血管。 8.刀头一体化设计：超声刀头不可拆卸，钳口呈弯型设计。 9.系统自检与报错：主机具备自检功能，中文显示报错原因并提供解除步骤提示。 | 1、超声高频外科集成手术设备发生器*1 2、转接头*1 3、软件USB无限升级接口*1 4、台车架*1 5、脚踏开关*1 6、原装电源线*1 7、枪式刀头手柄线*2 8、剪式刀头手柄线*1 | 无 | 3年 | 合同签订后付30%，验收合格后支付至100%，中标通知后合同签订前缴纳5%履约保证金 | 进口 | 成都
2 | 成都市公共卫生临床医疗中心 | 全自动核酸检测分析系统 | 1 | 70 | 70 | 1.用于乙肝RNA、HIV RNA等项目检测，具备核酸提取.核酸扩增.产物分析等功能， 2.具备连续上样.连续出结果，并同时记录扩增曲线及相关的DT值的功能。 3.具有急诊位。 4.仪器具有条码扫描功能，具有连接lis系统的功能。 5.适用样本类型：检测样本类型包括尿液.血液.鼻咽拭子.分泌物等。 6.具备各种耗材剩余量实时显示，并能记录检测结果。 7.扩增方式：恒温扩增。 | 全自动核酸检测分析系统1台 | 无 | 3年 | 合同签订后付30%，验收合格后支付至100%，中标通知后合同签订前缴纳5%履约保证金 | 国产 | 成都
3 | 成都市公共卫生临床医疗中心 | 等离子宫腔电切镜 | 1 | 80 | 80 | 1、能实现等离子电切功能，电切环采用单环设计。 2、镜子可以高温高压消毒 3、电切镜重量轻 4、具备ABS防堵塞系统 5、具备生理盐水电切功能和高频电刀功能，满足基础电外科手术用电，能够进行普通电切（TURP）、汽化电切（TUVP）、生理盐水电切和普通外科手术的高频电。 6、连接气腹机进行腹腔镜手术时具有自动排烟雾功能 7、高功率切割支持：以高功率输出直至检出放电为止，实现无初期延迟的顺利切割，支持模式有双极切割、纯切和生理盐水下电切。 8、具有快速火花监测：在切割时将放电调整至必须的最低限度 | 等离子宫腔电切镜2套、高频电刀1台、消毒盒2个。 | 无 | 3年 | 合同签订后付30%，验收合格后支付至100%，中标通知后合同签订前缴纳5%履约保证金 | 进口 | 成都
4 | 成都市公共卫生临床医疗中心 | 高清鼻内窥镜系统 | 1 | 130 | 130 | 1、用于开展鼻内镜手术使用； 2、主机可以同时处理两路内镜信号，可在同一监视器上同时观察标准模式图像和影像增强模式图像及单平台双镜联合手术； 3、可进行模块化升级,根据实际需要在原有的核心模块主机平台上增加升级不同功能的摄像模块,实现不同的摄像功能。如电子鼻咽喉镜模块等。 4、摄像头兼容脊柱内窥镜、经皮肾镜、关节镜、脑室镜、支气管镜等硬镜； 5、摄像头可变焦距，2倍光学变焦。 | 摄像系统主机1套、摄像头链接模块1套、三晶片摄像头1个、医用冷光源1套、导光束1条、专用显示器1台、内窥镜专用台车1台、0°内镜1根、30°内镜1根、常用手术器械17把、消毒盒2个 | 无 | 3年 | 合同签订后付30%，验收合格后支付至100%，中标通知后合同签订前缴纳5%履约保证金 | 进口 | 成都
5 | 成都市公共卫生临床医疗中心 | 4K超高清立体三维腹腔镜微创手术系统 | 1 | 320 | 320 | 1、同一套主机，同一根镜子实现多种功能，包括：3D腹腔镜影像、2D腹腔镜影像、4K腹腔镜影像、4K分辨下的三维手术视野等成像功能。购买一套主机系统即可满足临床多方面需求，同时方便手术室进行管理。 2、3D摄像头整体可预真空高温高压灭菌，符合院感要求，且可以满足连台手术的要求。摄像头整体重量应低于420g，方便手术医生单手控制，从而提高手术图像的稳定性。 3、主要的主机设备，如摄像主机、摄像头、光源、气腹机等，具有较高的电气安全性，具有CF-1类医用电气安全等级，对于患者尤其是带有心脏起搏装置的患者具有最高等级的安全性，保证可以适用于带有心脏起搏装置的患者。 4、具备3D/2D 旋转模式，可 360°旋转，具备 180°自动翻转功能，支持自动水平校准，使用更加方便简洁。 5、可单独接驳4K摄像头，兼容手术室原有的光学镜，达到4K分辨率效果； 6、可实现单平台双镜联合，两幅不同内镜图像在同一显示器分屏显示，应用于胆道镜和腹腔镜双镜联合手术。 7、具备影像增强功能，可根据手术需要，动态调节画面亮度，暗处增亮并降低反光；可实现图像色彩增益；至少2种腔镜光谱分析处理模式，可提高对血管及组织的辨识度； | 摄像主机 1台、4K3D摄像模块 1个、4K摄像头 1个、光学镜 1个、4K 3D医用高清手术监视器1台、监视器底座 1个、4K医用刻录机1台、4K3D荧光三合一电子镜、30° 1根、纤维导光束1根、300W医用冷光源 1台、腔镜专用台车 1台、3D一体镜专用消毒盒1个、光学镜消毒盒1个、4K医用显示器1台、3D眼镜10副 | 无 | 3年 | 合同签订后付30%，验收合格后支付至100%，中标通知后合同签订前缴纳5%履约保证金 | 进口 | 成都
6 | 成都市公共卫生临床医疗中心 | 超高清电子胃肠镜系统 | 1 | 350 | 350 | 1、内窥镜图像处理装置可兼容电子胃肠镜、小肠镜、超声内镜，与我科目前现已有设备主机相匹配。 2、具备双红光成像，治疗过程中快速精准找到出血点，减少患者失血量大、减少转外科手术止血风险及死亡风险。 3、具备图像传感器CCD,色彩还原性好，能更好的发现白光下病变。 4、具备内镜形态观察功能，可以更好、更客观地了解结肠镜的形状和位置，可实时观察内镜的走形和形态，减少结襻，解开结襻，缩短肠镜的插入时间，提高肠镜的插入效率，判断内镜与腹壁之间的距离，还可以进行肠镜模拟检查教学，尤其是对于初学肠镜插入技术的医生更有帮助。 5、内镜主机4K输出。 | 内窥镜图像处理装置1台、高清治疗胃镜2条、高清治疗肠镜2条、二氧化碳送气装置1台、内镜用送水装置1台、内镜维护保养装置1台、测漏器1台、医用液晶监视器1台、医用内窥镜台车1台、医用图文工作站1套 | 无 | 3年 | 合同签订后付30%，验收合格后支付至100%，中标通知后合同签订前缴纳5%履约保证金 | 进口 | 成都