## Sheet1
医院信息化建设需求清单
序号 | 项目名称 | 产品名称 | 描述 | 数量 | 单位
1 | 核心业务数据存储升级扩容 | HIS全闪存储扩容 | 随着医院业务的不断增长，HIS系统需要存储更多的患者诊疗数据、费用信息以及医院运营的关键数据，医生在查询患者的就诊历史、病历记录时，系统需要更快速的响应，现有存储资源已经不能满足业务的需求，在原有基础上扩容后可用容量为40TB，为医院核心业务的数据增长提供有力保障。 | 1 | 套
|  | 内网虚拟化存储扩容 | 内网虚拟化存储在原存储的基础上新增后可用容量为205TB的存储资源池，作为内网区域底层存储；同时针对原来的内网虚拟化存储资源池，按照一年数据增长量进行扩容，无需新建单独存储，有效的保证了医院的投资。 | 1 | 套
|  | 数据威胁防御系统 | 通过对数据威胁、数据流转威胁发现的技术手段和方法，解决医院数据流转风险、数据窃取风险、可疑访问风险等无感知的问题。对数据进行安全防护，提升系统防护能力。 | 1 | 套
|  | 违规外联监测预警系统 | 配合内网部署的违规外联探测引擎，在互联网侧部署的检测告警服务器，用于持续监测并验证来自内网设备的外联数据，一旦发现有外联行为，就以邮件和短信等方式向管理员告警。 | 1 | 套
|  | 核心存储更新 | 功能授权更新及原厂技术支持，包含：HIS全闪存储、内网虚拟化存储、Pacs存储、外网虚拟化存储的控制器、扩展框、硬盘。 | 1 | 套
| 项目名称 | 产品名称 | 描述 | 数量 | 单位
2 | 国产虚拟化平台建设（二期） | 国产化服务器 | 随着国家不断出台相关政策支持国产化产业的发展，医院的国产信息化建设迈向了一个新的高度。响应国家的国产化政策和满足了国家信息安全的战略需要。随着国家不断出台相关政策支持国产化产业的发展，医院的国产信息化建设迈向了一个新的高度。本次新增5套高性能国产化服务器针对现网国产虚拟资源池进行扩容，以此完成国产化平滑过渡。 | 5 | 套
|  | 国产虚拟化平台 | 云计算虚拟化10个处理器授权，构建轻量弹性、多元开放、统一管理、智能调度的新一代数据中心基础设施。 | 1 | 套
|  | 数据支撑平台安全系统加固 | 7*24小时无间断守护业务系统，持续对医院业务系统进行学习并识别业务的风险点，通过防御模块减少风险面，在检测到未知威胁和业务资产变更时，能自动调整安全策略,帮助用户有效抵御CC攻击、SQL注入、XSS跨站攻击、溢出攻击、暴力破解、提权等黑客攻击，及病毒、木马、后门等恶意代码。发生安全事件后，能自动回溯攻击过程，并形成事件分析报告，为医院提供入侵取证及攻击源分析的能力。授权数≥5。 | 1 | 套
| 项目名称 | 产品名称 | 描述 | 数量 | 单位
3 | 内网交换设备替换及网络安全模块更新 | 汇聚数据交换平台 | 响应国家政策号召，在27年前实现全面国产化替代。信息系统及设备建设过程中优先使用国产化，国产化是逐步替代的过程，在保障现有业务稳定运行的前提下将非国产化芯片设备进行替换。最终达到全院网络设备国产化的要求外，提高网络安全性及性能。 | 2 | 套
|  | 接入数据交换平台 | 响应国家政策号召，在27年前实现全面国产化替代。信息系统及设备建设过程中优先使用国产化，国产化是逐步替代的过程，在保障现有业务稳定运行的前提下将非国产化芯片设备进行替换。最终达到全院网络设备国产化的要求外，提高网络安全性及性能。 | 50 | 套
|  | 网络安全模块更新 | 1、APT高级威胁检测平台特征库更新； 2、内网态势感知平台特征库更新； 3、外网态势感知平台特征库更新； 4、内网终端安全管理系统特征库更新； 5、外网终端安全管理系统特征库更新； 6、虚拟化主机安全系统特征库更新； 7、一期数据中心核心防火墙特征库更新； 8、三期数据中心核心防火墙特征库更新； 9、外网出口防火墙特征库更新； 10、特权账号综合管理系统授权100点许可扩容。 | 1 | 套
|  | 网络态势安全管理系统 | 基于网络安全分析检测指挥平台扩展攻防演练态势管理系统模块，支持对攻防演练项目信息的管理维护、启动、编辑等，支持展现演练项目信息与攻防演练成果态势，演练项目信息包含项目信息、参与人员、值班人员、设备部署情况、安全处置情况；攻防演练成果包含攻击源信息、威胁手段、受攻击目标等信息。 | 1 | 套
4 | 项目名称 | 产品名称 | 描述 | 数量 | 单位
| 密评密改系统建设服务项目（二期） | 国产密码系统改造建设（微信小程序、专科专病数据平台、医院集成平台、医院官网） | 为响应《中华人民共和国密码法》《商用密码管理条例》等国家法律法规及四川省、成都市关于商用密码应用推广的相关政策要求，切实保障医院信息系统安全合规运行，提升数据安全防护能力，我院拟对 微信小程序、专科专病数据平台、医院集成平台、医院官网开展商用密码改造工作。 根据国家及地方关于关键信息基础设施、医疗卫生行业信息系统商用密码应用的强制性要求，需对现有 （微信小程序、专科专病数据平台、医院集成平台、医院官网） 四个核心业务系统进行商用密码适配改造，从物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全等方面开展业务系统调研，实现数据传输、存储、验证等环节的密码防护，确保系统符合商用密码应用安全性评估相关标准。 | 1 | 套
5 | 项目名称 | 产品名称 | 描述 | 数量 | 单位
| 数据安全系统建设 | 智能分析研判系统 | 降低研判人员技术门槛、提高研判效率，可追溯研判过程、可固化研判经验。解决告警研判难、研判慢等问题，降本增效。提升安全事件反应与处置能力。 | 1 | 套
|  | 数据监管系统 | 根据国家医疗健康信息医院信息互联互通标准化成熟度测评方案，具有终端和服务器恶意代码防范措施，帮助我院掌握开源组件资产信息 ，及时获取数据代码组件漏洞信息，降低由数据代码组件带来的安全风险，保障交付更安全的数据代码。 | 1 | 套
|  | 安全基线分析系统 | 基于网络安全分析检测指挥平台扩展安全基线分析系统模块，支持实时基线学习和基线分析，通过基线偏离比对发现异常行为事件。 | 1 | 套
|  | 信息资源综合管理平台升级 | 支持多种设备的管理，包括交换机、路由器、防火墙、WLAN、服务器、存储、摄像头、GPON设备、CPE通信终端等。 | 1 | 套
|  | 外网日志审计系统 | 用于全面收集企业IT系统中常见的安全设备、网络设备、数据库、服务器、应用系统、主机等设备所产生的日志（包括运行、告警、操作、消息、状态等）并进行存储、监控、审计、分析、报警、响应和报告的系统。 | 1 | 套
|  | 数据库审计 | 以安全事件为中心的数据库安全技术，通过实时记录并分析数据库操作实现细粒度审计与合规管理，可对风险行为进行告警及事后溯源。 | 1 | 套
| 项目名称 | 产品名称 | 描述 | 数量 | 单位
6 | 功能检查室数字化归档系统 | 功能检查室数字化归档系统 | 用于解决肝纤维化、动态心电（血压）、脑电、肌电、心电、TCD、介入室及床旁超声等单机版问题，解决统一、集中预约，信息化叫号，报告电子统一归档管理等问题 | 1 | 套
| 项目名称 | 产品名称 | 描述 | 数量 | 单位
7 | 采购管理系统 | 采购管理系统 | 《成都市卫生健康委员会关于印发《关于委直属医院医疗领域采购项目智慧监管系统建设的指导意见（试行）》的通知》文件要求完善采购项目智慧监管系统建设，采购管理系统功能需求涵盖从采购申请到电子档案管理的全过程，可以有效提升采购的运行效率和监管能力，确保采购活动的透明度和合规性，推动医院采购管理高质量发展。 | 1 | 套
| 项目名称 | 产品名称 | 描述 | 数量 | 单位
8 | 云胶片 | 云胶片 | 实现影像检查结果电子化存储、传输和共享，患者可通过手机或互联网随时调取影像结果，减少传统胶片的使用。 | 1 | 套
| 项目名称 | 产品名称 | 描述 | 数量 | 单位
9 | 重症智慧信息系统 | 重症智慧信息系统 | 系统结合医疗设备与器械以及精准医疗数据库，全球资源库等，实现科室内智慧解决方案，通过人机互动等，为患者提供更加精准的治疗护理方案，使治疗更加智慧化，精准化、人性化，全面提升重症医学治疗水平，并可延申开展健康管理创新。包括三部分:重症智慧系统以床位为单位投入费用、与HIS等系统的接口费、每年的管理费 | 1 | 套
| 项目名称 | 产品名称 | 描述 | 数量 | 单位
10 | 互联网+护理服务项目 | 互联网+护理服务项目 | 功能需求:1.用户端功能:支持护士上门服务预约，可查询护理人员资质、服务时间与地点并灵活选择，提供在线支付通道，服务后可进行评价及反馈。涵盖健康知识科普用药指导、复诊提醒等增值服务，满足居家养老、慢病照护等场景需求:2.护理人员端功能:实现订单接收/抢单、服务行程管理，支持护理健康信息、操作记录录入，可维护个人资质，进行收益管理。同时，需配合完成身份认证、服务过程定位追踪，接收紧急情况预警，对接医疗责任险，做好隐私信息保护。3.管理端功能:开展护士资质审核与管理标准化设置服务项目，调度与监控订单，构建用户与护士信用体系，处理医疗安全纠纷，开展数据统计分析，助力线上线下融合，推动专业护理服务便捷化、安全化。 | 1 | 套
| 项目名称 | 产品名称 | 描述 | 数量 | 单位
11 | 医院成本核算系统 | 绩效方案设计服务 | ①现状诊断：通过现场访谈、数据调研，形成《医院绩效管理现状诊断报告》，明确指标优化方向、核算规则痛点。②体系搭建：结合DRG/DIP支付改革、医院科室特性，设计“分层分类”绩效指标体系（如临床科室侧重“CMI值、平均住院日、医疗安全不良事件”，行政科室侧重“服务响应时效、跨部门协同效率”）；制定科学核算规则（含指标权重分配、加分减分标准、绩效二次分配指引），形成《医院绩效管理方案（含实施细则）》。③方案论证与优化：组织2-3轮专家论证，结合科室反馈调整方案，最终形成可落地的正式版本。 | 1 | 套
|  | 绩效管理软件建设服务 | ①软件定制开发：基于绩效方案需求，开发“指标管理、数据采集、核算分析、结果公示、反馈互动”五大核心模块，支持与医院现有HIS、HR、成本系统对接，实现数据自动同步（如每日自动抓取门诊量、住院人次数据）。②测试与部署：完成软件功能测试、压力测试，并部署至医院服务器，确保系统稳定运行；提供软件操作手册。③培训与运维：针对不同用户群体（管理层、科室负责人、普通员工）开展3-4场专项培训，确保会用、能用；项目上线后提供1年免费运维服务，1年后可提供续保运维服务。 | 1 | 套
| 项目名称 | 产品名称 | 描述 | 数量 | 单位
12 | 医院财务系统升级 | 财务核算 | ①预置“5+3”双科目体系适配政府会计制度，支持科目分级设置与辅助核算，动态同步政策更新确保合规。 ②联动HIS、银行、票联等内外部系统，自动采集数据生成凭证，搭配智能学习与平衡稽核功能减手工操作。 ③自动输出资产负债表等基础报表，及收支同比、风险分析等个性化报表，支持数据钻取查询。 ④关联预算系统控制报销额度，报销数据直接生成凭证，形成“预算-报销-记账”闭环。 | 1 | 项
|  | 成本分摊 | ①搭建四层成本（医疗业务/医疗/医疗全/医院全成本）+三类类对象（科室/诊次/床日）核算体系，自定义核算单元。 ②对接人力、物资、资产等系统，自动采集人员经费、材料费等成本数据，补充外部数据确保完整。 ③支持行政→医疗辅助→临床三级分摊，可自定义分摊标准与方案，适配不同科室核算需求。 ④输出《公立医院成本核算规范》标准报表，及分摊正向/逆向追溯表，追踪成本转移路径。 | 1 | 项
|  | 工资绩效 | ①对接人力系统获取考勤、职称数据，自动算薪资、个税与社保，生成发放凭证，减少人工误差。 ②关联成本、HIS等数据源，按“业务+质量+效率”多维度核算科室/个人绩效，支持指标权重自定义。 ③按医院效益与科室绩效算奖金池，支持二次分配规则设置，记录分配依据提升透明性。 ④生成薪资台账、绩效排名表与趋势分析报表，辅助人力资源部门优化薪酬政策。 | 1 | 项
|  | 资产管理 | ①实现资产新增入库、调拨盘点、报废审批全流程线上化，实时更新资产状态（在用/闲置等）并预警。 ②按《政府会计制度》定折旧年限与方法，自动算折旧 / 摊销金额，同步生成财务凭证。 ③资产采购关联预算控额度，折旧成本自动归集至使用科室，确保成本核算与预算管理联动。 ④输出资产台账、使用效率分析表（如设备开机率）与闲置预警报表，辅助优化资产配置。 | 1 | 项
| 项目名称 | 产品名称 | 描述 | 数量 | 单位
13 | 全病历AI内涵质控系统 | 病案首页病历质控 |  | 1 | 项
|  | 病案首页完整性质检 | 系统支持对病案首页82项数据/条件必填项的完整性审核，质检内容涵盖以下6个模块：
模块1：病历号、姓名、性别、民族、职业、出生日期、新生儿入院体重、籍贯、户口详细地址、现住地址、现住址电话等详细信息；
模块2：住院次数、身份证号、年龄、婚姻状况、国籍、新生儿出生体重、出生地址、户口地址、户口邮编、现住详细地址、现住地邮编等详细信息；
模块3：医疗付费方式、入院时间、入院床号、主任医生ID、住院医生ID、病案质量、质控护士姓名、血型、损伤/中毒的外部因素等详细信息；
模块4：入院途径、入院病区、科主任ID、主治医生ID、责任护士姓名、质控医生姓名、质控日期、RH血型等详细信息；
模块5：出院日期、出院床号、接收医疗机构名称、再入院计划目的、入院后患者昏迷时间、抢救次数、尸检标志、临床路径管理、入院与出院等详细信息；
模块6：住院天数、离院方式、是否有出院31天内再入院计划、入院前患者昏迷时间、主要诊断治愈好转情况、抢救成功次数、单病种管理、门诊与出院等详细内容。
|  | 病案首页合规性质检 | 系统支持对病案首页患者基本信息、住院天数、入院次数、费用信息、抢救信息、主刀医生等项目的合规性检测。如：
① 手术级别与主刀医生等级的合规性校验；
② 病案首页“实际住院天数”与出院时间减去入院时间的校验；
③ 过敏性与患者历史库中的过敏药物记录的校验。
|  | 病案首页一致性质检 | 系统支持病案首页数据与病历中入院记录、出院记录、手术记录的一致性质量控制。如：
①首页的患者基本信息与病历入院记录中记载的信息一致性校验；
②首页中手术切口等级、麻醉信息与病历手术记录中记载的信息一致性校验。
|  | 病案首页诊断合规性质检 | 系统支持病案首页诊断的合规性质量控制。包含：
① 病理诊断与肿瘤诊断的合规性质检；
② 诊断与患者性别特征的合规性质检；
③ 诊断与手术合理性选择的合规性质检；
④ 诊断编码的合规性质检；
⑤ 诊断与检验检查报告的合规性质检。
|  | 病案首页质控及时性质检 | 系统支持病案首页质控日期及时性质检。
运行中病历质控系统
|  | 医生端实时提醒 | 系统支持在医生端实时、智能提示质控问题，医生可根据提示内容和建议修改方案进行病历的修改。 | 1 | 项
系统支持将病历问题按照严重等级在显示屏右侧分别以红灯、橙灯、黄灯并在警示灯上用阿拉伯数字标明问题数量予以警示。
系统支持驳回提醒功能，医生可以查看病历被驳回的提醒和相关批注内容。医生可以对驳回病历进行修正后再提交或结合病历情况进行线上申诉，申诉结果反馈给质检科。
系统支持卡控功能，当病历总得分不符合卡控分数时，实时提醒医生，不允许提交病历，并可查看扣分项及扣分原因。
|  | 自评分功能 | 系统支持根据病历评分表规则，对病案首页和总体病历文书进行自动打分。并在返回质控结果界面查看具体得分和质检的详细情况。
|  | 待处理病历提醒 | 系统支医生所负责患者待处理病历的实时提醒。
|  | 入院记录完整质检 | 系统支持入院记录姓名、性别、年龄、单位、家庭地址、联系方式、联系人、入院时间、联系人电话号码、职业、户口地址、出生日期、过敏史、既往史、婚育史年龄、婚育史子女数量、女性月经史、家族史父母情况、家族史兄弟姐妹情况、体格检查、辅助检查内容的完整性质检。
|  | 入院记录一致性质检 | 系统可检查当前文书中对同一情况的记录是否一致，以此来保证数据准确性，如：体格检查与专科检查记录的一致性；现病史中手术史/外伤史/药物过敏史等与既往史中手术史/外伤史/药物过敏史记录的一致性。
|  | 入院记录合规性质检 | 系统支持入院记录患者基本信息、入院记录时间、修正（补充）诊断不规范或病程记录中相应依据记录的合规性质检。
系统支持入院记录主诉合规性质检。
如：1）病历入院科室如果为产科，判断其入院记录主诉内，有没有包含“停经”or“末次月经”这两个关键词，有说明有停经时间，没有说明没有写名“停经时间”；2）耳鼻喉科患者入院记录初步诊断中含喉肿物，主诉中未描述声音嘶哑情况。
系统支持入院记录查体合规性质检。
如：耳鼻喉科患者入院记录初步诊断中含腺样体肥大，体格检查中未描述扁桃体情况。
|  | 入院记录相似性质检 | 系统支持入院记录相似性质检，入院记录的病历特点与入院记录的现病史相似，即命中该质控规则。
|  | 首次病程及时性质检 | 系统支持首次病程记录及时性质检。
|  | 首次病程完整性质检 | 系统支持首程诊疗计划内容完整性质检。如：首次病程记录的“诊疗计划”，缺少具体检查名称、药品名称、治疗名称，如有使用重点抗生素未记录用量用法。
|  | 首次病程合规性质检 | 系统支持首次病程记录、及记录时间的合规性质检。
|  | 首次病程记录相似性质检 | 系统支持首次病程记录相似性质检，首次病程记录的“病例特点”（病史、诊断依据、征辽计划、诊疗目标、鉴别诊断）与同科室近30天的其他病历中入院记录、首次病程记录、日常病程记录、查房记录相似，即命中该质控规则。
|  | 日常病程及时性质检 | 系统支持入院、手术、转科、危重、查房、会诊等日常病程记录填写的及时性质检。
|  | 日常病程完整性质检 | 系统支持谈话记录、阶段小结、交办记录、抗菌药物使用记录、危急值处理病程记录、会诊信息、查房记录、检查(CT、MRI、病历)报告病程等记录的完整性质检
|  | 日常病程合规性质检 | 系统支持日常病程记录合规性质检。包括日常病程记录的关键性指标合规性质检、抗菌药物使用的合规性质检。
|  | 日常病程记录相似性质检 | 系统支持本次病程记录的“主诉”与“查体”与该病人之前的相似，或与10天内该科室其他住院病人的相似情况进行质检；系统支持查房记录的主诉，查体以及诊断是否与其它病历相似情况进行质检。
|  | 手术记录及时性质检 | 系统支持手术记录填写、术后主刀医生病程记录填写的及时性质检
|  | 手术记录完整性质检 | 系统支持手术信息记录的完整性质检，包含：术前查房、术前讨论记录、麻醉、手术过程、手术生命体征等病程记录。
|  | 手术记录一致性质检 | 系统支持术前主刀医师查房，手术记录的主刀医师，术后首程的主刀医师，术后主刀查房一致性质检。
|  | 手术记录合规性质检 | 系统支持手术记录填写人、支持手术记录日期、术后首次病程记录填写人合规性质检。
|  | 知情同意书及时质检 | 系统支持术前谈话记录、告知书授权书及时性质检
|  | 知情同意书完整性质检 | 系统支持输血、手术、远程会诊、入住ICU\选择或放弃抢救措施、病危(重)告知书、胃（肠）镜检查等治疗知情同意书内容的完整性质检。
|  | 知情同意书一致性质检 | 系统支持知情同意书中患者基本信息、主刀医生与手术记录中内容的一致性质检
|  | 知情同意书合规性质检 | 系统支持术前术后手术名称改变的合规性质检
|  | 会诊记录及时性质检 | 系统支持普通会诊及时性质检
|  | 会诊记录完整性质检 | 系统支持会诊信息的完整性质检
|  | 日间病历及时性质检 | 系统支持日间病历入出院记录、日间病历入院/术前评估记录单、出院评估记录单的时及时性质检
|  | 日间病历完整性质检 | 系统支持日间病历患者基本信息、入出院记录、入院/术前评估及讨论记录单、主诉、出院医嘱内容、诊疗经过、手术及术后首程记录、知情同意书的完整性性质检
|  | 日间病历合规性质检 | 系统支持日间病历入院病种、病历签名、入（出）院时间的合规性质检
|  | 系统质量评测 | 投标人提供运行病历质控系统须通过GB/T 25000.51-2016质量要求评测，需提供第三方CNAS（中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可并取得国家计量认证的计算机软硬件产品质量检测机构）实验室出具检测报告。
终末病历质控
|  | 病历查阅功能 | 查看运行病历和提交病历（未到病案室），并可根据时间、科室、患者等维度进行搜索 | 1 | 项
|  | 重点患者病历关注 | 支持在病人查阅界面进行重点病人的筛查，例如死亡、手术、输血、疑难、住院超过25天等，支持自定义的重点病人的检索条件。
|  | 病历质检结果查阅功能 | 可预览运行、提交病历内容和系统质检出的病历问题、首页得分和病历总体得分。对有问题的病历节点进行自动标注，方便工作人员定位问题病历位置。
|  | 根据病历书写规范自动评分 | 系统根据本院的评分表规则，对病案首页和总体病历文书进行打分。并在返回质控结果界面查看具体得分和质检的详细情况
|  | 质控自动评分结果人工干预 | 系统支持对自动质控结果进行人工干预修改，并且在修改质控条目后实时更新该病历的缺陷总览以及病历得分和病历等级等
|  | 病历审核功能 | 系统支持病历审核功能，病案室质控人员可在页面内，进行“通过”，“驳回”操作，并可填写“驳回批注”。驳回信息可以通过钉钉发送到相关医生。
|  | 病历的申诉审核功能 | 系统支持病历的申诉审核功能，病案室质控人员在次页面中，对医师申诉病历进行审核，进行通过，不通过操作
|  | 病历驳回批注下载功能 | 系统支持病历驳回批注下载功能，可以按月维度进行批注下载，来进行工作的汇报及问题的分析。
|  | 病历统计图表功能 | 系统支持根据日、周、月、季度、年度等不用时间维度，统计医院病历评级情况，及病历问题数量情况，以图表形式展现据
|  | 病历按时间维度分析功能 | 系统支持当查询的是月、季度、年度维度数据时候，能按照趋势图的方式展示重要数。查询结果默认展示科室数据，点击科室后显示该科室下的医生组数据，点击医生组展示医生组下医生的数据。
|  | 绩效考核功能 | 系统支持绩效考核功能，可提供质检人员病历申请情况的统计信息便于对质控人员进行绩效考核。
|  | 病历统计报表下载功能 | 系统支持病历统计报表下载功能，可按月下载病历统计报表，以供医院一键下载历史月份的病历统计分析情况。
|  | 三级质控管理 | 系统支持三级质控管理：科室质控组、质控科、病案室，针对不同权限配置，事后质检功能实现对本科室及全院进行质检。
病历质量分析平台
|  | 病历统计图表功能 | 系统支持根据日、周、月、季度、年度等不用时间维度，统计医院病历评级情况，及病历问题数量情况，以图表形式展现据 | 1 | 项
|  | 病历按时间维度分析功能 | 系统支持当查询的是月、季度、年度维度数据时候，能按照趋势图的方式展示重要数。查询结果默认展示科室数据，点击科室后显示该科室下的医生组数据，点击医生组展示医生组下医生的数据。
|  | 绩效考核功能 | 系统支持绩效考核功能，可提供质检人员病历申请情况的统计信息便于对质控人员进行绩效考核。
|  | 病历统计报表下载功能 | 系统支持病历统计报表下载功能，可按月下载病历统计报表，以供医院一键下载历史月份的病历统计分析情况。
|  | 抗菌药物使用专项检查表 | 根据相应的质检结果生成单独的抗菌药物使用专项检查表，供药剂和医务科使用。药剂或医务核查抗菌药物使用专项检查表时，能把检查意见通过驳回流程反馈给医生。
| 项目名称 | 产品名称 | 描述 | 数量 | 单位
14 | 远程医疗培训基地信息化建设项目 | 会议音频系统
|  |  | 数字会议主机 | 1 | 台
|  |  | 主席单元 | 1 | 支
|  |  | 代表单元 | 7 | 支
|  |  | 充电主机 | 1 | 台
|  |  | 音箱 | 2 | 只
|  |  | 音箱墙架 | 4 | 个
|  |  | 吸顶音箱 | 8 | 只
|  |  | 主声道功放 | 1 | 台
|  |  | 补声功放 | 1 | 台
|  |  | 智能反馈抑制器 | 1 | 台
|  |  | 无线话筒 | 1 | 套
|  |  | 调音台 | 1 | 台
|  |  | 媒体矩阵音频处理器 | 1 | 台
|  |  | 智能电源时序器 | 1 | 台
会议音频系统
|  |  | 室内全彩LED显示屏 | 14 | ㎡
|  |  | 全彩电源 | 32 | 台
|  |  | 全彩接收卡 | 16 | 张
|  |  | 专用框架 | 10 | ㎡
|  |  | 视频处理器 | 1 | 台
会议音频系统
|  |  | 智能会场信息牌 | 1 | 台
|  |  | 智能会场信息系统 | 1 | 套
会议音频系统
|  |  | 4K视频会议终端 | 1 | 台
|  |  | 视频会议高清摄像头 | 1 | 台