## Sheet1
成都市公共卫生临床医疗中心医疗设备维修服务市场调研表
注：（一）该表格已有的行、列须固定，请不要调整或删除，不涉及的设备行可以删除。若需增加相关内容，请在最后一列“备注”中予以补充； （二）电子版发送至指定邮箱（文件命名：商家（生产厂家）名称+参与项目名称）。
序号 | 项目名称 | 设备型号 | 生产厂家 | 设备故障现象 | 待修设备数量 （台、件、套） | 维修需求 （包括但不限于以下需求） | 服务要求 | 供应商全称 | 维修 耗时 （小时） | 维修方式 （原厂维修、授权维修、第三方维修） | 驻成都工程师人数 | 该设备维修工程师人数 | 近三年来同类设备维修三级甲等医院用户名单，按“用户1、用户2、用户3…”依次排列（如无，请填写“无”） | 与其他同类商家或本院现有维修服务商的比较优势 | 与本院合作项目介绍（包括但不限于合作时间、金额等） | 维修服务调研报价 | 联系电话及邮箱 | 增值服务 | 备注
1 | 中型C臂（移动式X射线机）维修服务项目 | OEC9900lite | GE | 设备无法开机，无法正常使用。 | 1 | 解决设备停机故障，确保设备能够正常使用。 | 1、更换配件须为全新原厂合格配件，并作旧件回收。 2、质保期不低于3个月。
2 | 电子气管镜维修服务项目 | BF-1Q170 | 奥林巴斯 | 弯曲橡皮破损，插入管多处变形有压痕，导光头及锥形套老化破损，角度不足，图像存在白点。 | 1 | 解决设备弯曲橡皮、插入管、导光头及锥形套破损、角度不足、图像白点等故障，确保设备能够正常使用。 | 1、更换配件须为全新原厂合格配件，并作旧件回收。 2、质保期不低于6个月。
3 | 3T磁共振成像系统维修服务项目 | MAGNETОM Vida | 西门子 | 冷头启动时出现异常噪音，反复开启冷头都不能正常工作。 | 1 | 解决冷头异常噪音，不能正常工作等故障，确保设备能够正常使用。 | 1、更换配件须为全新原厂合格配件，并作旧件回收。 2、质保期不低于12个月。