## 初稿
成都市公共卫生临床医疗中心 通用设备采购确认单（2026年）
设备名称 | 单位 | 参数 | 参考图片 | 申请数量 | 预算单价 | 预算总价 | 申请科室 | 科室签字
移动空调制冷一体机 | 台 | 匹数：2匹；定额电压/频率：220v/50Hz；功能：四挡风速独立除湿；冷暖类型：单冷；制冷量：≥4000W；循环风量：≥410m³/h；温度调节：16℃-30℃；控制方式：触摸式/遥控式；最大噪音：≤50dB（A）；移动空调方式：万向尺轮；冷凝水自动雾化；支持免排水，免打孔安装。 | =DISPIMG("ID_E7B815F6376D4E79A2A881B55612A757",1) | 1 | 6000 | 6000 | 药剂科 | 要
厨师机 | 台 | 220V-50HZ；定额功率：2000W；档位：P+6档 ；搅拌桶容量：12L；搅拌桶材质：304不锈钢桶；配件：S型和面钩1个、搅拌桨1个、打蛋笼1个；功能：榨汁+和面功能。 | =DISPIMG("ID_36563BFE77FB41CD92601831A94BD092",1) | 1 | 2000 | 2000 | 营养科 | 要
冰箱 | 台 | 总容积≥200L;噪音值≤40dB;能效等级2级及以上;耗电量≤0.66kW/24h;上下双开门;具有冷藏冷冻功能。 | =DISPIMG("ID_F0E14FDEFB3A48878668CBDED7DFC9DD",1) | 1 | 2000 | 2000 | 呼吸内科住院 | 取消
|  |  |  | 1 | 2000 | 2000 | 耳鼻咽喉科门诊 | 要
|  |  |  | 1 | 2000 | 2000 | 妇产科住院 | 要
|  |  |  | 2 | 2000 | 4000 | 急诊内科 | 要
|  |  |  | 6 | 2000 | 12000 | 后勤保障部 | 要
合计 | / | / | / | 13 | / | 30000 | /

## 最终版
成都市公共卫生临床医疗中心 通用设备采购项目调研询价报价单
序号 | 设备名称 | 单位 | 参数 | 参考图片 | 单价报价（元）
1 | 移动空调制冷一体机 | 台 | 匹数：2匹；定额电压/频率：220v/50Hz；功能：四挡风速独立除湿；冷暖类型：单冷；制冷量：≥4000W；循环风量：≥410m³/h；温度调节：16℃-30℃；控制方式：触摸式/遥控式；最大噪音：≤50dB（A）；移动空调方式：万向尺轮；冷凝水自动雾化；支持免排水，免打孔安装。 | =DISPIMG("ID_E7B815F6376D4E79A2A881B55612A757",1)
2 | 厨师机 | 台 | 220V-50HZ；定额功率：2000W；档位：P+6档 ；搅拌桶容量：12L；搅拌桶材质：304不锈钢桶；配件：S型和面钩1个、搅拌桨1个、打蛋笼1个；功能：榨汁+和面功能。 | =DISPIMG("ID_36563BFE77FB41CD92601831A94BD092",1)
3 | 冰箱 | 台 | 总容积≥200L;噪音值≤40dB;能效等级2级及以上;耗电量≤0.66kW/24h;上下双开门;具有冷藏冷冻功能。 | =DISPIMG("ID_F0E14FDEFB3A48878668CBDED7DFC9DD",1)
报价单位： 联系人： 联系电话： 日期：