## 模板
成都市公共卫生临床医疗中心检验试剂及辅材调研询价清单
序号 | 耗材名称 | 医疗器械产品注册证号或备案凭证号 | 经销商全称 | 生产厂家（与医疗器械产品注册证或正式文书一致） | 规格型号 | 产品流水号或商品代码/产品ID （如无请写明原因） | 报价（人民币：元） | 进口/国产 | 未挂网产品在四川省三家三甲医院成交价格（注明该院联系人及联系方式） | 未挂网产品医院成交价格印证材料（如合同复印件等印证材料，向医院提供，PDF） | 联系人名字及联系方式 （电话及邮箱号） | 对比同类其它品牌产品优势 | 产品技术参数 | 市场情况（主流产品及市场占比、前沿技术类型） | 与本产品同等竞争的产品有哪些 | 相关产业发展情况 | 其它需提交的资料 | 备注
1 | XX（注册证标准名称） | XX |  |  |  |  | XX |  | 1.XX医院（三甲) 成交时间：20？年；成交价格:XX万； 联系人：XX ；联系方式：XX 2.XX医院（三甲) 成交时间：20？年； 成交价格：XX； 联系人：XX ；联系方式：XX … | 1.XX医院（三甲)：XXX万，印证材料为合同复印件或中标通知书复印件 2.如无四川省三甲医院成交价格可提供其他省市三甲医院成交价格 3.如设备为新产品无法提供成交价格，请在备注一栏写明参考价格 | 名字及联系方式 | 除文字描述外还需提供产品彩页 |  |  |  |  | 1.产品说明书、医疗器械注册证；2.代理商与生产厂家全套资料、授权资料；3.产品报价清单、挂网信息表；4报价表1份。
2
……
备注： |  | 1.PDF需提供耗材技术参数、资质、产品彩页。
2.表中需提供佐证资料的以PDF格式提供。
3.如有不同型号请按序号1、2……分别列出。
4.如无其他医院成交价格，需提供参考价格。
5.承诺以上信息完全真实有效。如有不实，愿意承担相关责任。

## 调研目录
成都市公共卫生临床医疗中心检验试剂及辅材调研询价清单
序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 生产厂家（必填） | 国产/进口（必填） | 计价单位（必填） | 单价（元）（必填） | 是否挂网（必填） | 医疗器械产品注册证号或备案凭证号 | 产品流水号或商品代码/产品ID（必填） | 是否耗材独立收费 | 是否可医保报销（医保编号） | 商品代码 | 技术参数 | 备注（写明试剂报价是否包括耗材、质控、定标品）
1 | 药物及药物代谢物检测试剂 | 50人份/盒 | [10 empty] | ★1、预期用途：分别用于定量检测患者血液样本中的他克莫司、环孢霉素、霉酚酸、雷帕霉素、茶碱、地高辛、丙戊酸、苯妥英、卡马西平、总利培酮、万古霉素、利奈唑胺、伏立康唑、甲氨蝶呤、5-氟尿嘧啶、紫杉醇、庆大霉素的含量。 ▲2、包装规格：≤50人份/盒。 ▲3、样本类型：EDTA抗凝全血、肝素抗凝血浆。 ★4、线性范围：各药物至少在他克莫司（2-30ng/mL）、环孢霉素（30-1500ng/mL）、霉酚酸（0.5-20ug/mL)、雷帕霉素(2-30ng/mL)、茶碱(0.5-40ug/mL)、地高辛(0.1-5ng/mL)、丙戊酸(2-150ug/mL)、苯妥英(0.5-40ug/mL)、卡马西平(1-20ug/mL)、总利培酮（2-200ng/mL）、万古霉素(0.5-100ug/mL)、利奈唑胺(0.1-40ug/mL)、伏立康唑(0.5-30ug/mL)、甲氨蝶呤(0.04-2umol/mL)、5-氟尿嘧啶(10-2000ng/mL)、紫杉醇(10-1000ng/mL)、庆大霉素(0.3-14ug/mL)浓度范围内，线性系数R≥0.99。 ▲5、重复性与精密度:变异系数（CV）应不大于 10%。 ★6、适配仪器的参数： ①原理：化学发光免疫分析技术，检测速度：检测速度≥200T/H；②自动进样：可采用原始管自动进样，实现加样、混匀、孵育、清洗、检测、出报告过程全自动；③信息化：可连接 Lis 系统，供应商承担连接所有费用；④样本要求：包含不限于人体的血清、血浆、全血、尿液样本；⑤进样器样本位：50--70个样本位，可在线追加样本检测；⑥试剂位：≥20个；⑦重复性：批内≤10%，批间≤10%；⑧出结果时间：第一个结果≤18分钟；⑨反应盘温度稳定性：37℃± 0.3℃；⑩加样准确性 ：对10ul允许误差±1uL，变异系数≤2%；对200ul允许误差±3%，变异系数≤5%。
2 | 全血药物浓度复合质控品 | 2*1mL/盒 | [10 empty] | ★1、预期用途：分别用于定量检测患者血液样本中的他克莫司、环孢霉素、霉酚酸、雷帕霉素、茶碱、地高辛、丙戊酸、苯妥英、卡马西平、总利培酮、万古霉素、利奈唑胺、伏立康唑、甲氨蝶呤、5-氟尿嘧啶、紫杉醇、庆大霉素的含量时的质控检测。 ▲2、包装规格：2*1mL/盒。 ★6、适配仪器的参数： ①原理：化学发光免疫分析技术，检测速度：检测速度≥200T/H；②自动进样：可采用原始管自动进样，实现加样、混匀、孵育、清洗、检测、出报告过程全自动；③信息化：可连接 Lis 系统，供应商承担连接所有费用；④样本要求：包含不限于人体的血清、血浆、全血、尿液样本；⑤进样器样本位：50--70个样本位，可在线追加样本检测；⑥试剂位：≥20个；⑦重复性：批内≤10%，批间≤10%；⑧出结果时间：第一个结果≤18分钟；⑨反应盘温度稳定性：37℃± 0.3℃；⑩加样准确性 ：对10ul允许误差±1uL，变异系数≤2%；对200ul允许误差±3%，变异系数≤5%。