## Sheet1
成都市公共卫生临床医疗中心放射设备市场调研产品响应明细表
注：（一）该表格已有的行、列须固定，请不要调整或者删除，不涉及的设备行可以删除。若需增加相关内容，请在最后一列“备注”中予以补充。 （二）电子版发送上传至指定邮箱，文件命名：商家（生产厂家）名称及联系电话+成都公卫手术器械市场调研）。 （三）本次调研主要涉及功能要求，若相关参数涉及倾向性、唯一性，请在“参数反馈”列进行反馈，并注明第几项第几条的具体指向信息。
序号 | 设备名称 | 数量 | 预算单价（万元） | 总预算（万元） | 基本功能要求 | 质保年限（整机含配件） | 进口/国产 | 生产厂家/品牌 | 满足需求预算范围内配置产品规格型号 | 响应产品参数（可提供PDF和产品彩页） | 单价报价（元） | 总价报价（元） | 质保年限 | 注册证号 | 对标产品 | 近三年来响应产品三级甲等医院用户名单，按“用户1、用户2、用户3…”依次排列（如无，请填写“无”） | 参数反馈 | 备注
1 | CT机 | 1 | 500 | 500 | 详见附件3 | 5年 | 国产
2 | X射线防护用品 | 69 | 4.8 | 4.8 | 1.铅当量≥0.5mmPb 2.数量：防护毯（铅衣）5套、陪检者防护衣8套、成人围裙8套、儿童围裙8套、成人颈套8套、儿童颈套8套、成人性腺防护帘8套、儿童性腺防护帘8套、受检查者铅帽8套 | 3年 | 国产
公司名称（盖章）：
注明是生产厂家或代理商，若为代理商，是否为省级总代理：
联系人姓名，手机号（2名）：