附件：

| - 维修服务项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 设备名称及品牌型号 | - 设备状况/故障原因 | - 项目名称 | - 预算单价（元） | - 数量 | - 预算总价（元） |
| - 1 | - GE OEC9900 C形臂（设备编号ZCKP02012060010018） | 1、故障现象：无法使用。 2、故障原因：电池损坏。 | 更换电池 | 45,000 | - 1组 | 45,000 |
| - 合计： |  |  |  |  |  | - 45,000 |