附件

| - 成都市公共卫生临床医疗中心医疗设备维修项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 包号 | - 项目名称 | - 设备名称 | - 设备状况/故障原因 | - 维修内容 | - 预算单价（元） | - 数量 | - 预算总价（元） |
| - 1 | - 急诊科Lucas自动心肺复苏机维修 | - 急诊科Lucas自动心肺复苏机 - 设备编号（ZCKP02019010020036） | 1、无法开机； 2、电源保护模块损坏。 | - 更换电源保护模块 | 27,000 | 1 | 27,000 |
| - 2 | - 手术室高频电刀（VIO300s）维修 | - 手术室高频电刀（VIO300s） - 设备编号（ZCKP02019060020003） | 1、开机报错； 2、负极板损坏。 | - 更换负极板 | 17，000 | 1 | 17，000 |
| - 3 | - 重一心电监护仪维修 | - 重一心电监护仪（VIO300s） - 设备编号（ZCKP02020050020260） | 1、显示屏破损； 2、显示屏外屏损坏。 | - 更换显示屏。 | 12，500 | 1 | 12，500 |
| - 合计金额： |  |  |  |  |  |  | - 56，500 |