附件

| - 成都市公共卫生临床医疗中心医疗设备维修项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 包号 | - 项目名称 | - 设备名称 | - 设备状况/故障原因 | - 维修内容 | - 预算单价（元） | - 数量 | - 预算总价（元） |
| - 1 | - 纤支镜室VP-3500HD电子支气管镜 | - 纤支镜室VP-3500HD电子支气管镜 - 设备编号（ZCKP02017120020073）镜体型号 | 1、图像模糊； 2、主软管变色，副软管裂纹。 | 1.插入部总成 2.按键 3.副软管 4.电气接头组件 5.分歧部罩壳 6.金属套器 7.螺母 | 81，885 | 1 | 81，885 |
| - 合计金额： |  |  |  |  |  |  | - 81，885 |