附件

| - 成都市公共卫生临床医疗中心医疗设备维修项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 包号 | - 项目名称 | - 设备名称 | - 设备状况/故障原因 | - 维修内容 | - 预算单价（元） | - 数量 | - 预算总价（元） |
| - 1 | - 纤支镜室电子支气管镜 | - 纤支镜室奥林巴斯电子支气管镜 设备型号：BF-1TQ170 | 1、插入管压痕。 2、导光杆部漏水。 3、锥形套老化。 | 1.导光杆部 2.弯曲橡皮 3.PCB电路板 4.先端组件 5.弯曲插入管组件 6.操作部 | 24，758 | 1 | 24，758 |
| - 合计金额： |  |  |  |  |  |  | - 24，758 |