附件

| - 成都市公共卫生临床医疗中心医疗设备维修项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 包号 | - 项目名称 | - 设备型号、品牌 | - 设备状况/故障原因 | - 维修内容 | - 预算单价（元） | - 数量 | - 预算总价（元） |
| - 1 | - 超低温冰箱 | - DW-HL388 | 1、无法达到制冷效果； | - 1、更换压缩机 2、更换油分离器 3、更换主副毛细管 4、更换过滤器 5、更换制冷剂 | 15,200 | 1 | 15,200 |
| - 2 | - 超低温冰箱 | - DW-HL388 | 1、无法达到制冷效果； | 1、更换油分离器 2、更换主副毛细管 3、更换过滤器 4、更换制冷剂 5、更换冷冻油 | 12,000 | 1 | 12,000 |
| - 3 | - 超低温冰箱 | - DW-86L386 | 1、无法达到制冷效果； | 1、更换压缩机 2、更换油分离器 3、更换制冷剂 | 18,270 | 1 | 18,270 |