附件

| - 成都市公共卫生临床医疗中心医疗设备维修项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 包号 | - 设备名称 | - 设备状况/故障原因 | - 维修内容 |
| - 1 | 设备名称：超声刀 品牌：水木天蓬 型号：XD80A | 刀头磨损，需更换刀头 | 1、刀头-片刀140mm 2个 2、刀头-勺刀140mm 1个 3、刀头-勾刀140mm 1个 |
| 维修要求：与原有设备型号匹配，满足临床使用要求 |  |  |  |