## Sheet1
序号 | 设备名称 | 设备型号/品牌 | 设备数量 | 维保类型 | 维保需求
1 | 剪切波定量超声诊断仪 | FT7000 | 1台 | 技术保 | 每年至少两次探头校准，回厂校准期间提供和设备匹配、合格的备用探头供科室使用
2 | 肝纤维化超声诊断仪 | FS502 | 1台 | 技术保 | 每年至少两次探头校准，回厂校准期间提供和设备匹配、合格的备用探头供科室使用
3 | 环氧乙烷灭菌器 | 3M | 1台 | 全保 | 全保型，每年不低于四次巡检，维护，保养。每年更换一套保养套件，每季度结构性一次维护保养，每年做一次残留检测，并出具报告书。根据院方需求，进行移机、安装、调试
4 | 脉动真空灭菌器 | 新华 | 1台 | 全保 | 全保型，每年不低于六次巡检，维护，保养。保期内免费更换耗材及易损件。根据院方需求，进行移机、安装、调试
5 | 全自动清洗消毒机 | 史帝瑞Reliance 444 | 2台 | 全保 | 每季度对仪器进行一次校准，每季度进行一次性能测试，每季度检查设备功能，保期内免费更换耗材及易损件。根据院方需求，进行移机、安装、调试