附件

| - 成都市公共卫生临床医疗中心医疗设备维修项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 包号 | - 设备名称 | - 设备状况/故障原因 | - 维修内容 | - 数量 | - 维修预算单价 |
| - 1 | 设备名称：三晶片全高清耳鼻喉系统 型号：LC3068HD | 设备显示屏裂纹，花屏 | 1、液晶屏、保护面板及外壳 | 1套 | 2.46万元 |
| - 2 | 设备名称：钬激光碎石系统 型号：HZ-B | 光纤损耗无法输出激光 | 1、传导光纤 | 1根 | 1.76万元 |
| - 3 | 设备名称：电子结肠镜 品牌：奥林巴斯 型号：CF-Q260AI | 插入管褶皱、漏水。吸引口磨损，开关、旋钮老化 | 1、软管组件及专用开关等 | 1套 | 2.8万元 |
| 维修要求：与原有设备型号匹配，满足临床使用要求 |  |  |  |  |  |