附件

| - 成都市公共卫生临床医疗中心医疗设备维修项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 包号 | - 设备名称 | - 设备状况/故障原因 | - 维修内容 | - 数量 | - 维修预算单价 |
| - 1 | 设备名称：高清电子腔镜（配胆道镜）+冷光 型号：OTV-S7pro | 导光软管漏水 | 1、导光插头缺损，先端光束破损，导光软管伤痕等 | 1套 | 13.6万元 |
| - 2 | 设备名称：铅防护帘 | 缺少铅防护帘 | - 加装悬吊显示器装置，手术床边的C臂设备操作，床旁防护帘 | 1批 | 4万元 |
| 维修要求：与原有设备、设施匹配，满足临床使用要求 |  |  |  |  |  |